Могу ли я оборудовать кладовку на лестнице в многоквартирном доме?

Такие действия запрещены. Граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Такое положение содержится в ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

В силу подп. «к» пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, запрещено устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.

Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3-х тысяч рублей.